Załącznik nr 1

do zapytania o cenę w celu oszacowania wartości zamówienia

Dane Oferenta:

| Nazwa: |  |
| --- | --- |
| Adres: |  |
| Tel.: |  |
| E-mail: |  |
| NIP: |  |

FORMULARZ CENOWY

W odpowiedzi na zapytanie o cenę w celu oszacowania wartości zamówienia z dnia 14 lipca 2025 roku dotyczące zakupu sprzętu laboratoryjnego w postaci specjalistycznej drukarki do elektroniki drukowanej, w związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie innowacyjnych tuszy do produkcji drukowanych wyświetlaczy OLED o czerwonym kolorze emisji”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń 3.0”, realizowanego w ramach Priorytetu 1. Fundusze Europejskie na rzecz wzrostu innowacyjności i konkurencyjności regionu, Działania 1.1 Wzmocnienie potencjału badawczego i innowacji, Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021–2027, na podstawie Umowy nr 2/F/I/2025 o powierzenie grantu na realizację przedsięwzięcia podpisanej z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym Sp. z o.o., przedstawiamy następującą informację cenową wynikającą ze stosowanych przez nas cen rynkowych:

- Szacujemy wykonanie zamówienia – dostawę, wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia wymienionego w niniejszym zapytaniu o cenę – wg podanej niżej ceny:

kwota netto: ___________________________________________ złotych (PLN/EUR)

kwota podatku VAT: ____________________________________ złotych (PLN/EUR)

kwota brutto: __________________________________________  złotych (PLN/EUR)

(słownie: ___________________________________________________________________)

- Tabelaryczne zestawienie parametrów oferowanej specjalistycznej drukarki do elektroniki drukowanej:

| SPECJALISTYCZNA DRUKARKA DO ELEKTRONIKI DRUKOWANEJ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagane minimalne parametry | Parametry oferowanego towaru (Wypełnia Wykonawca) Wykonawca winien jest potwierdzić parametry wymagane przez Zamawiającego przez wpisanie w tej kolumnie tabeli: „tak” lub „jak obok” lub „zgodnie z wymaganiami” oraz w przypadku parametrów lub funkcji innych należy je podać/opisać. |
| SPECYFIKACJA |  |  |
| 1 | Sterowanie ruchem w osiach X, Y, Z realizowane przez precyzyjny układ napędów |  |
| 2 | Możliwość druku wielowarstwowego – minimum dwie niezależne głowice drukujące z opcją utwardzania UV warstw |  |
| 3 | Podgrzewanie substratu co najmniej do 90 °C, sterowane programowo |  |
| 4 | System wizyjny rozpoznawania obrazu umożliwiający automatyczne pozycjonowanie i wyrównanie podłoża |  |
| 5 | System wizyjny do kontroli jakości nanoszenia kropli |  |
| 6 | Automatyczna stacja obsługi głowic: czyszczenie, odpowietrzanie, płukanie i zabezpieczanie |  |
| 7 | Kompatybilność z głowicami KM1024i lub równoważnymi |  |
| 8 | Zakres objętości kropli: 2 pL (lub mniej) – 30 pL (lub więcej) |  |
| 9 | Podgrzewanie atramentu/głowic do ≥ 55 °C |  |
| 10 | Możliwość pracy z ≥ 2 głowicami równocześnie lub rozbudowy do takiej konfiguracji |  |
| 11 | Osłona bezpieczeństwa z filtrem UV |  |
| 12 | Import plików graficznych co najmniej w formacie BMP; interfejs i dokumentacja PL lub EN |  |

| ………………………………………………… | …………………………………………………..……………. |
| --- | --- |
| Miejscowość i data | Imię i nazwisko, podpis, pieczątka |

Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach jako uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta legitymującej się właściwym upoważnieniem.